## Solar Calculator
System Size (kW) | Estimated Cost (₹) | Approx. 550W Panels | Inverter Capacity (kW) | Daily Generation (kWh) | Monthly Generation (kWh) | Yearly Generation (kWh) | Roof Area (sq ft) | Annual Saving (₹) | Payback (Years) | CO₂ Reduction (Tonnes/Year)
1 | 80000 | 2 | 1 | 4 | 120 | 1460 | 80 | 11680 | 6.8493 | 1.022
2 | 150000 | 4 | 2 | 8 | 240 | 2920 | 160 | 23360 | 6.4212 | 2.044
3 | 220000 | 6 | 3 | 12 | 360 | 4380 | 240 | 35040 | 6.2785 | 3.066
4 | 250000 | 8 | 4 | 16 | 480 | 5840 | 320 | 46720 | 5.351 | 4.088
5 | 290000 | 10 | 5 | 20 | 600 | 7300 | 400 | 58400 | 4.9658 | 5.11
6 | 330000 | 11 | 6 | 24 | 720 | 8760 | 480 | 70080 | 4.7089 | 6.132
7 | 370000 | 13 | 7 | 28 | 840 | 10220 | 560 | 81760 | 4.5254 | 7.154
8 | 410000 | 15 | 8 | 32 | 960 | 11680 | 640 | 93440 | 4.3878 | 8.176
9 | 450000 | 17 | 9 | 36 | 1080 | 13140 | 720 | 105120 | 4.2808 | 9.198
10 | 490000 | 19 | 10 | 40 | 1200 | 14600 | 800 | 116800 | 4.1952 | 10.22
11 | 530000 | 20 | 11 | 44 | 1320 | 16060 | 880 | 128480 | 4.1252 | 11.242
12 | 570000 | 22 | 12 | 48 | 1440 | 17520 | 960 | 140160 | 4.0668 | 12.264
13 | 610000 | 24 | 13 | 52 | 1560 | 18980 | 1040 | 151840 | 4.0174 | 13.286
14 | 650000 | 26 | 14 | 56 | 1680 | 20440 | 1120 | 163520 | 3.975 | 14.308
15 | 690000 | 28 | 15 | 60 | 1800 | 21900 | 1200 | 175200 | 3.9384 | 15.33
16 | 730000 | 30 | 16 | 64 | 1920 | 23360 | 1280 | 186880 | 3.9062 | 16.352
17 | 770000 | 31 | 17 | 68 | 2040 | 24820 | 1360 | 198560 | 3.8779 | 17.374
18 | 810000 | 33 | 18 | 72 | 2160 | 26280 | 1440 | 210240 | 3.8527 | 18.396
19 | 850000 | 35 | 19 | 76 | 2280 | 27740 | 1520 | 221920 | 3.8302 | 19.418
20 | 890000 | 37 | 20 | 80 | 2400 | 29200 | 1600 | 233600 | 3.8099 | 20.44

## Assumptions
Parameter | Value
Panel Rating | 550 W
Generation Assumption | 4.0 kWh per kW per day
Roof Area Assumption | 80 sq ft per kW
Electricity Tariff | ₹8 per kWh
CO₂ Factor | 0.70 kg CO₂ per kWh